## Folha 1
ICD130 | Un | Válvula de pé.
Válvula de pé de dupla bola, de latão, para enroscar, de 3/8".
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt38dep007a |  | Un | Válvula de pé de dupla bola, de latão, para enroscar, de 3/8", com bolas de aço inoxidável. | 1 | 20.79 | 20.79
mo004 |  | h | Montador de instalações de calefação. | 0.105 | 40.91 | 4.3
mo103 |  | h | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 0.105 | 30.78 | 3.23
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 28.32 | 0.57
Custo de manutenção decenal: R$ 4,91 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 28.89